武汉学院实验室建设及弱电改造工程

招  标  文  件

招标编号：whxyzb2018024

招标方式：公开招标

招 标 人：武汉学院

日    期：二〇一八年八月

目录

招标公告	3

1     招标条件	3

2     项目名称	3

3     项目概况与招标范围	3

4     投标人资格要求	3

5     招标文件的购买	4

6     现场踏勘	4

7     投标文件的递交	5

8     联系方式	5

第一章   投标须知及投标须知前附表	6

一、投标须知前附表	6

二、投标须知	8

（一）总则	8

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	10

（四）投标文件的提交	14

（五）开标	15

（六）评标和定标	16

（七）合同的授予	20

第二章  合同条款	21

第三章  合同文件格式	22

第四章  技术要求和建设标准	23

第五章 招标工程项目清单及要求	25

第一节 标段 1 招标工程项目清单及要求	25

第六章	投标文件综合标格式	35

一、营业执照（复印件）	36

二、法定代表人身份证明书	37

三、法定代表人授权委托书	38

四、投标函	39

五、投标函附录	41

六、投标保证金	42

七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料	43

八、机构配备情况	44

（1）项目管理机构配备情况表	44

（2）项目经理简历表	45

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料	48

第七章  投标文件商务标格式	49

投 标 总 价	49

一、分项总价	50

二、总   说   明	52

三、投标报价需要的其他资料	53

四、其他优惠条件	54

第八章  投标文件技术标格式	55

施工组织设计	55

（1）拟投入的主要物资计划表	56

（2）拟投入的主要施工机械设备表	57

（3）劳动力安排计划表	58

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图	59

三、应急抢险措施	60

附件  1评标方法和标准	61

招标公告

武汉学院实验室建设及弱电改造工程招标公告

1     招标条件

武汉学院实验室建设及弱电改造工程采用公开招标方式发包，项目资金来源自筹，资金落实情况已到位。

2     项目名称

项目名称：武汉学院实验室建设及弱电改造工程

3     项目概况与招标范围

3.1    项目概况：本工程为武汉学院实验室建设及信息中心弱电井改造工程。项目建设地点在武汉市江夏区黄家湖大道333号，现因实验室需要重新装修以满足教学需求。

3.2    招标范围：工商管理系实验室和金融系实验室装修、家具安装采购、设备购置及弱电改造工程。共分为两个标段：

标段1：实验室装修及家具安装采购标段，具体内容包括：（1）工商管理系实验室的装修、电气安装、弱电和文化装饰；（2）金融系实验室的地面工程、墙面工程、顶面工程、照明、插座等强电布线工程、网络弱电路工程、音箱线路工程、安防工程、其它工程；（3）两个实验室内配备的家具安装采购。

标段2：实验室设备购置及弱电改造工程，具体内容包括：（1）工商管理实验室的机柜、无线AP、接入交换机、多媒体、讲台桌、投影仪及幕布、音响及话筒、激光打印机（黑白）、空调等；（2）金融系实验室的投影系统、DID拼接屏、大屏工作站、图像处理器、LED跑马灯、中央控制系统、交换机、网络机柜、音箱系统、空调；（3）信息中心弱电改造工程。

具体范围详见招标文件相应章节。

4     投标人资格要求

标段1投标人须同时具备下列资格条件：

（1） 具备独立法人资格，取得有效的营业执照、具有装饰装修专业承包贰级及以上资质；

（2） 项目负责人需具备二级及以上注册建造师（建筑工程）资格，具有建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书；

（3） 企业业绩和信誉要求：近三年内承担过类似项目业绩（需提供中标通知书或合同）；

（4） 具有家具生产厂家的授权书以及保修证明书；

（5） 本标段不接受联合体投标。

标段2投标人须同时具备下列资格条件：

（1） 具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

（2） 具有信息系统集成及服务资质叁级及以上；

（3） 近三年有同类设备的销售业绩（需提供中标通知书或合同）；

（4） 财务状况良好，无亏损；

（5） 近三年在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 本标段不接受联合体投标。

5     招标文件的购买

购买招标文件时需携带招标文件购买登记表（见附表）、投标人法定代表人或其委托代理人须持本单位介绍信（留存原件）、营业执照（复印件）、资质证书（复印件）和本人有效身份证件（交验原件，留存复印件）以上资料复印件应加盖单位公章按上述顺序装订成册（报名资料的电子档需提供一份）。于2018年8月5日～8月11日（北京时间节假日除外，下同）到武汉学院行政楼L20室（黄家湖大道333号）购买招标文件，招标文件售价人民币300元，售后不退。

6     现场踏勘

本项目于2018年8月9日上午10:00在武汉学院（武汉市江夏区黄家湖大道333号）组织现场踏勘，请投标人务必准时参加，过时将不再组织现场踏勘。联系人：周老师：15623425747。

7     投标文件的递交

7.1    投标文件递交时间为2018年8月13日上午9:00时，地点为江夏区黄家湖大道333号武汉学院（行政楼201会议室）。

7.2    逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。

8     联系方式

招标人：武汉学院

地址：武汉市江夏区黄家湖大道 333 号

联系人：严老师13995548029

代理机构：扬子江工程咨询有限公司（湖北）

地址：武汉市解放大道1863号长江水文楼512室

联系人：瞿蓓电话：027-82820325

| 武汉学院实验室改造工程及家具采购安装项目 招标文件购买登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名单位及报名标段 | （加盖公章） |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  | 单位地址及电话 |  |  |
| 开户行及账号 |  |  |  |  |  |
| 经办人姓名 |  | 申请购买时间 | 2018年 月 日 时 分 |  |  |
| 经办人身份证号 |  |  | 联系电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |

第一章   投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 武汉学院实验室建设及弱电改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 武汉市江夏区黄家湖大道 333 号 |
| 3 | 建设规模 | 见招标公告 |
| 4 | 承包方式 | 总价包干 |
| 5 | 质量目标 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 7 | 工期要求 | 9 月 1 0日前完工 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质等级 要求 | 见招标公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 工程报价方式 | 总价包干 |
| 12 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 踏勘现场 | 组织，见招标公告 |
|  | 答疑 | 投标人的提问请在 2018 年 8 月 9日下午 17：00 前以书面形式 （加盖公章）扫描后发送至 8852@whxy.edu.cn（word 版和扫 描件） |
| 14 | 安全生产管理目标 | 合格 |
|  | 文明施工管理目标 | 合格 |
| 15 | 投标文件份数 | 文本一式 五 份， 一 份正本，四 份副本。 电子版投标文件二份（U盘上贴投标人及项目名称标签。） |
| 16 | 投标文件提交地点 点及时间 | 地 点：武汉市江夏区黄家湖大道 333 号武汉学院 时间：2018 年 8 月 13日 9 时 00 分 |
| 17 | 开标 | 开标时间：2018 年 8 月 13日 9 时 30 分 地点：武汉学院行政楼 201 会议室 |
| 18 | 评标方法及标准准 | 详见附件 1 |
| 19 | 定标原则 | 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序，依法 依序确定中标人。 |
| 20 | 履约保证金 | 中标人向招标人提供的履约保证金额为合同总额的 5%。 |
| 21 | 招标代理机构 | 招标代理：扬子江工程咨询有限公司（湖北） 地 址：武汉市解放大道 1863 号长江水文楼 512 室 招标代理联系人：姚一展 电 话：027-82820327 传 真：027-82820329 |
| 22 | 招标文件售价 | 《招标文件》每份 300 元 |
| 23 | 投标人开标会携 带文件 | 提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示 本人身份证（二代证），以证明其出席。 |
| 24 | 招标控制价 | 标段 1 招标控制价为人民币 79.61 万元； 标段 2 招标控制价为人民币 57.45 万元。 超过投标最高限价的投标人的投标报价将被拒绝。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办 法》（计价格[2002]1980 号）、《关于招标代理服务费收费 有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）及《发改委关 于降低部分建设项目收费标准的通知》（发改价格[2011]534 文）货物类的规定乘以 0.60 计算，由中标人支付，招标代理 服务费不专项列报，分摊在各项报价中。中标人应在接到中标 通知书后的 3 个工作日内向招标代理机构支付招标代理服务 费。 |

二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1   本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项；

1.2   本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过国内公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1   本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2   本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3、资金来源

3.1   本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

4、合格的投标人

4.1   投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2   投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.3   本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

5.1   招标人组织踏勘现场，以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制、地质情况、地下管线及障碍物、周围环境及任何其他足以影响承包价的情况，招标人对投标人调查结果做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6、投标费用

6.1   投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

（二）招标文件

7、本招标文件的组成

7.1   招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章  技术要求和建设标准

第五章  招标工程项目清单（仅供参考）

第六章  投标文件综合标格式

第七章  投标文件商务标格式

第八章  投标文件技术标格式

[√]附件1：评标方法和标准

7.2   除7.1内容外，招标人在2018年8月10日17：00时前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3   投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1   投标人若对招标文件有任何疑问，应于  2018  年8月9日17：00时前以书面形式（加盖公章）发送至9055@whxy.edu.cn（word版和扫描件）。无论是招标人或招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人或招标代理机构都将于2018  年8月10日17：00时前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后24小时内，以书面形式并加盖投标人公章给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1   招标文件发出后，在2018  年8月10日17：00时前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2   招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式并加盖投标人公章给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3   招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4   为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1   投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用简体中文  。

10.2   除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1   投标文件由综合标、商务标和技术标三部分组成。

11.2   综合标主要包括下列内容：

11.2.1 企业营业执照副本（复印件）；

11.2.2 法定代表人身份证明书；

11.2.3 法定代表人授权委托书；

11.2.4 投标函；

11.2.5 投标函附录；

11.2.6 招标文件要求投标人提交的其他投标资料：

必须包括但不限于

（1） 企业资质等级证书副本（复印件）；

（2） 企业安全生产许可证（复印件）；

（3） 组织机构代码证或三证合一副本（复印件）；

（4） 投标人业绩；

（5） 对工程工期、安全、质量、文明施工以及经济等方面的承诺。

11.2.7 项目管理机构配备：

（1） 项目管理机构配备情况表；

后附但不限于项目班子成员的岗位证书、学历证书、职称证书等（复印件）及工程经验的证明资料。

（2） 项目经理简历表

后附但不限于

①项目经理身份证、学历证书、职称证书、建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、安全生产证书等（复印件）；

②项目经理类似工程经验。

（3） 项目技术负责人简历表；

后附但不限于项目技术负责人身份证、学历证书、建筑工程专业的中级及以上职称证书等（复印件）。

（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料（附相关证明）。

11.2.8 投标人须承诺，中标后将本工程定为本企业重点管理项目。明确拟派的项目经理、技术负责人和项目管理班子成员在本工程施工过程中，必须自始至终保持稳定性和连续性，并承诺只承担本工程施工任务。

11.2.9 投标人可根据本企业实力，自愿承诺承包本工程的其他优惠条件。

11.3   商务标主要包括下列内容：

（1）投标总价；

（2）总说明；

（3）投标报价需要的其他资料。

（4）其他优惠条件。

格式参考附后，但必须按顺序将以上 4 条列入。

11.4   技术标主要包括下列内容：

11.4.1 施工组织设计（标段1）

施工组织设计包括以下几项基本内容（投标人应重点突出投标工期的控制措施，及施工总进度表或施工网络安排的合理性）：

（1）各分部分项工程的主要施工方法；

（2）拟投入的主要物资计划；

（3）拟投入的主要施工机械设备和检测设备情况；

（4）劳动力安排计划；

（5）确保工程质量的技术组织措施；

（6）确保安全生产的技术组织措施；

（7）确保文明施工的技术组织措施；

（8）确保工期的技术组织措施；

（9）施工总进度表或施工网络图；

（10）有必要说明的其他内容。

11.4.2 技术方案（标段2）

（1）投标产品方案说明及相关技术参数；

（2）系统架构图；

（3）技术偏离表；

（4）所投产品相关认证证书；

（5）所投产品厂家授权函及服务承诺（须原厂家盖公章）；

（6）售后服务措施；

（7）培训方案；

11.4.3  应急抢险措施

12、投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件中第六、第七、第八章所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1  本项目招标控制价见前附表。投标报价高于招标控制价的投标为无效投标。

13.2  本项目采用固定总价合同形式。即：投标人报价时应充分考虑施工期间各类器材、设备的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。

13.3  招标文件中的工程量清单仅作为投标参考，招标人对所提供的工程量清单的准确性及完整性不负责任，投标人应结合施工现场进行投标报价，总价包干。

14、投标货币

14.1  本工程投标报价采用的币种为  人民币。

15、投标有效期

15.1  投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

本项目投标人无须提交投标保证金。

17、安全生产，文明施工管理目标

17.1  本招标工程的安全生产和文明施工管理目标按本须知前附表第  14项要求执行。

17.2  根据“鄂建办[2018]27号文”文件要求，投标人在投标文件中必须对投标项目的文明施工提出明确的实施方案和相关措施,对招标文件关于文明施工的要求作出实质性承诺和明确细致的安排。这些方案和措施必须保证符合省、市政府和管理部门关于文明施工的规范标准。

17.3  安全生产和文明施工的措施及办法应充分考虑本项目的环境要求。

18、投标文件的份数和签署

18.1  投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

18.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。

18.3  投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，应在规定位置签署、盖章并密封。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

19、投标文件的制作、装订、密封和标记

19.1  投标文件的装订要求：综合标和商务标合订为一本（分正、副本），两部分中间加封面间隔；技术标--施工组织设计（分正、副本）包封在一个包装内。

19.2  投标人应将投标文件的综合标和商务标、技术标分别各做一个内层包装。并另附“投标函和投标函附录”单独用一个信封密封。分别在内层或信封包装上标明“综合标和商务标”、“技术标”字样，然后合封在一个外层包装内。

19.3  在内层和外层投标文件密封袋上均应：

19.3.1 写明招标人名称：武汉学院

19.3.2 注明下列识别标志：

（1） 工程名称：武汉学院实验室建设及弱电改造工程

（2） 2018年8月13日9  时  30  分开标，此时间以前不得开封。

19.4  除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

19.5  如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.6  所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人公章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖投标人公章。

19.7  技术标制作要求如下：

19.7.1 施工组织设计为 A4 幅面。

19.7.2 文本一律采用 A4 规格的白色纸张；文字为 4 号简写宋体，黑色打印，不得出现手写；

19.7.3 施工进度横道图、网络计划图一律采用电脑绘制，黑色打印，白色纸张，字体不限，字号大小不限；

19.7.4 所有表格和插图一律采用电脑绘制，黑色打印，A4 规格白色纸张，文字为不大于 4 号的简写宋体。

20、投标文件的提交

20.1  投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，时间提交投标文件。

20.2  投标人应随投标文件提交两个和投标文件内容一致的U盘，电子版文档不得设置密码，应能有效打开电子文档。电子文件应一同密封在商务标包装中,并在电子版介质表面上注明工程名称及投标单位名称。

21、投标文件提交的时间

21.1  投标文件的提交时间见本须知前附表第16项规定。

21.2  到本项目开标时间止，若招标人收到的投标文件少于3家时，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1  招标人在本须知第17条规定的开标时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

投标文件提交后不允许补充，修改于撤回

24、资格预审申请书材料的更新

无。

（五）开标

25、开标

25.1  招标人按本须知前附表第 17项所规定的时间和地点公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证（二代证），以证明其出席。

投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的；未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书和本人身份证（二代证）核验的；经核验（以居民身份证阅读器识别为准）提供虚假证件的，投标文件作废标处理。

25.2  按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26.1款规定，出现该情况的投标文件，招标人不予受理。

25.3  开标程序：

25.3.1 开标由招标人主持；

25.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4  招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5  招标人对开标过程进行记录，并存档备查。唱标结束后，投标人法人代表或其委托代理人应进行签字确认。

26、投标文件的有效性

26.1  投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。

26.1.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.1.2 投标文件未按照本须知第19.6款的要求密封和标记的。

26.2  投标文件出现第31.4款至第31.7款情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。

（六）评标和定标

27、评委与评标

27.1  评委由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2  评委成员人数为5人，招标人评委为3人，社会专家评委2人。

27.3  评委中的专家成员，由招标人从专家库中随机抽取产生。

27.4  开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。

28、评标过程的保密

28.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、资格后审

29.1  在评标前对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

30、投标文件的澄清

30.1  为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评委可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

30.2  评委不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

31、投标文件的初步评审

31.1  开标后，招标人将所有受理的投标文件，提交评委进行评审。

31.2  评标时，评委将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

31.3  如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评委将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31.4  投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

31.4.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

31.4.2投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

31.4.3明显不符合招标文件规定的技术要求和标准的；

31.4.4未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

31.4.5两个及两个以上投标人的投标文件内容有雷同的；

31.4.6对投标报价及主要合同条款、合同格式等招标文件规定的要求有重大偏离或保留的。重大偏离或保留系指下列情况之一：

31.4.7对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；

对工程质量或使用性能产生不利影响；

对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改。

31.4.8投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

31.4.9投标人的投标报价高于招标控制价的；

31.4.10提供虚假证明材料的。

31.5  在评标过程中，评委发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

31.6  在评标过程中，评委发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

31.7  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评委可以否决其投标。

31.8  评委按上述第31.4款至第31.7款规定否决不合格投标或者界定为废标的投标文件,不再进入详细评审阶段。

32、投标文件计算错误的处理

32.1  评委将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

32.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

32.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

32.1.3投标文件的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

32.2  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，并不影响评标工作。

33、投标文件的评审、比较、和否决（详细评审）

33.1  评委将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标（有效）文件进行评估和比较。

33.2  评标方法和标准

33.2.1本次招标的评标方法和标准按投标须知前附表第18项执行。

33.3  评委对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐不超过  3  名有排序的合格的中标候选人。招标人按投标须知前附表第19项的原则确定中标人。

33.4  评委经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或者有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

（七）合同的授予

34、合同授予标准

34.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人。

35、中标通知书

35.1  中标人确定后，将于武汉学院网上公示3日，公示结束之日，在招标投标活动中没有违法违规行为的，招标人向中标人发出中标通知书。

35.2  招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果在学校官网进行公布。

36、合同协议书的签订

36.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。

36.2  中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。需要分包的，应在投标文件中提出分包计划，并按有关规定进行分包。

36.4  中标人与武汉学院签订合同。

37、履约担保

37.1  合同协议书签署后  7  天内，中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约保证金。

37.2  若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  合同条款

标段 1 参考下列要求编制，标段 2 由双方协商签订。

参照湖北省建设厅、湖北省工商行政管理局2007年9月印发 《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203），本招标文件省略。

第三章  合同文件格式

一、合同协议书

参照湖北省建设厅、湖北省工商行政管理局2007年9月印发 《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203）本招标文件省略

二、工程质量保修书

使用湖北省建设厅、湖北省工商行政管理局2007年9月印发 《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203）之附件一《工程质量保修书》，本招标文件省略。

三、湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

使用湖北省建设厅、湖北省工商行政管理局2007年9月印发 《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203）之附件三《湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书》，本招标文件省略。

第四章  技术要求和建设标准

标段 1 参考下列要求，标段 2 满足国家有关标准规定。

本招标工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。

1.1 按设计文件（包括图纸）的技术要求执行  ；

1.2 按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程设计标准和规范、规程执行  ；

1.3 按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程施工操作规范及验收规范执行  ；

1.4 按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行 ；

1.5 按省、市建设行政主管部门的相关文件执行 。

2、根据工程设计要求，该项工程施工还应满足下列标准要求：

《工程测量规范》（GB  50026-93）

《建筑地基基础质量施工验收规范》（GB  50202-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB  50204-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB  50203-2002）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《屋面工程质量验收规范》（GB  50207-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB  50209-2002）

《建筑装饰整修工程质量验收规范》（GB  50210-2002）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB  50300-2001）

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB  50242-2002）

《建筑电气工程质量验收规范》（GB  50303-2002）

《民用建筑工程室内装饰环境污染控制规范》GB50325-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《天然大理石建筑板材》GB/T19766-2005

《建筑装饰用石材防护剂》JC/T973-2005

《天然饰面石材试验方法》GB/T9966-2001

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

《天然花岗岩建筑板材》GB/T18601-2001

《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981-2008

《陶瓷砖》GB/T4100-2006

《石膏板》GB/T9775-2008

《钢化玻璃》GB9963-98

《铝合金建筑型材》GB/T5237

《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

《碳素结构钢》GB700

《低合金高强度结构钢》GB1597

《铝及铝合金板材》GB3880

《装饰单板贴面人造板》GB/T15104-2006

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001

《国家室内空气质量标准》GB/T18883-2002

注：上述规范若非最新或非最严格，以当前最新、最严格的规范为准，规范若有遗漏，按照现行规范执行。

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第五章 招标工程项目清单及要求

第一节 标段 1 招标工程项目清单及要求

一、实验室建设

1、工管系实验室：砖墙拆除、原墙面及顶面乳胶漆铲除、地砖拆除及恢复(600*600)、墙面乳胶漆、顶面喷深灰色乳胶漆、铝方桶造型吊顶(定制 100*50*2)、包消防管（9.5毫 米 石 膏 板 ） 、 金 属 百 叶 帘 、 发 光 字 灯 箱 、 LED 侧 面 发 光 板 (150*1200) 、 电 缆（WDZB-YJV-5*10）、配电箱(需定制)、布线布管（JDG32 管，WDZB-4mm2）、开关（四联单控开关）、插座（单项二三空安全型）、弱电（使用 6 类网线）、文化装饰（包含展板 15-20 块、吊牌 20-30 块、胸牌、桌签等）。

2、金融系实验室：地面工程、墙面工程、顶面工程、照明及插座等强电布线工、网络弱电路工程、音箱线路工程、安防工程、其它工程、实验室文化墙布置。

3、实验室平面图（该图纸仅做参考，实际以现场踏勘以及当天现场招标答疑会内容为准）

主材要求：所投主材必须为环保节能产品，并通过环保检测，经甲方认可后方可进场

二、家具安装采购

成品家具参数及数量（具体参数以及摆放位置，预留接口等需与软件单位沟通协调）

| 序号 | 产品 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体 讲台 | 多媒体讲台： 规格型号：（长*宽*高）1800mm*600mm*850mm，或根据现场实际情况定制 材质：采用 25mm 三聚氰胺板，造型美观，经久耐用，封同色 PVC 直边， 优质五金配件 配置：主机位，键盘架，中控位，展台 |  |
| 2 | 教师座 椅 | 1、专业级人体工学椅背，提升使用寿命。 2、155 度可躺午休功能。 3、升降 30°可旋转护颈头枕。 4、靠背坐面采用进口优质网布饰面。 5、自适应人体工学扶手。 6、环保原生态海绵工学座面，模具浇铸成型。 7、双重安全保障，可升降、可旋转。 8、钢制承重五爪。 |  |
| 3 | 弧形实 训桌 | 弧形电脑桌： 规格：（弧长*高*宽）900mm*750mm*550mm，或根据现场实际情况定制 材质：采用 25mm 三聚氰胺板，造型美观，经久耐用，封同色 PVC 直边， 优质五金配件 配置：主机位，键盘架 | 57 |
| 4 | 实训椅 | 1、坐脚：尼龙五星脚，静态可承受 2000KG， 2、靠背坐面：采用进口优质网布饰面； 3、海绵：模具浇铸成型，密度不小于 35 kg/m3； 4、设计根据人体工学原理,8 层实木板胶合成型板材不低与 12mm,经过防潮、防腐蚀处理。 5、可升降、可滚动 | 57 |
| 5 | 桌椅 | 工作台：0.5*1.2 转角工作台或 0.5*1.0 平面工作台； 工作椅：配套 | 120 |
| 6 | 沙发、 会议桌 一套 | 皮办公沙发；会议桌 | 1 |
| 7 | 实木展 示柜 | 根据招标人要求购买或者定制 | 5 |

第二节  标段 2 招标工程项目清单及要求

一、实验室设备采购

1、工管系实验室清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标（规格、参数） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 符合 ANSI/EIA 0RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2-92 尺寸要求：宽度 600MM 高度 2000MM 深度 1000MM 或更高满足网络交换机与 服务器的安装要求。有门锁、托盘及其他相关配套线材。 | 1 |
| 2 | 无线 AP | 锐捷 AP520(W2) | 8 |
| 3 | 接入交换机 | 48 口 | 3 |
| 4 | 多媒体 讲台桌 投影仪及幕布 | 材质：微粒密度板，经过防虫、防磨的化学处理 规格：或根据现场实际情况定制 配置：主机位，键盘架，中控位，展台位 一、主要参数 1、LCD 板：0.63 英寸 LCD×3（显示宽高比 4：3）。 2、亮度：3500 流明，标准分辨率 1024×768，对比度：≥10000:1。 3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥5,000 小时（标准模式） 4、终端接口：HDMI 输入：HDMI 端子×1 ；无 PC 演示/无线网络：USB(A) ×1 (USB 无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45 端子×1，USB 鼠标控制： USB(B)×1，无 PC 演示：USB(A)×1 一共 3 个；RGB 接口：其中两个输入， 一个输出；色差（HDTV）输入：RCA JACK×3；控制端口：9 针 232 控制微 型 D-sub×1 个；S 端子×1；麦克风输入；自动适应 WXGA 宽屏笔记本分辨 率 5、重量≤3KG | 2 |
| 5 | 音响及话筒 | 3套 | 3 |
| 6 | 激光打印机 （黑白） | 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印 速度类型：低速 最大原稿尺寸：A4 | 2 |
| 7 | 空调 | 3P柜机 | 9 |

2、金融系实验室清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标（规格、参数） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影系统 | 1、投影技术:3LCD,液晶板尺寸0.63英寸； | 2 |
|  |  | ▲2、标准亮:4500流明（ISO21118标准）； |  |
|  |  | 3、对比度:12000：1； |  |
|  |  | 4、标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:9，16:10； |  |
|  |  | 5、灯泡功率230W UHM灯泡，整机功耗290W，节能模式下待机功耗0.4W； |  |
|  |  | 6、灯泡寿命5000小时，节能模式下寿命≥7000小时； |  |
|  |  | 7、镜头：手动变焦1.6倍； |  |
|  |  | 8、内置扬声器10W； |  |
|  |  | 9、机器重量3.3KG； |  |
|  |  | 接口： |  |
|  |  | RGB IN*1，RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），HDMI*1，RJ45*1， RS-232C*1，S-VIDEO*1，VIDEO*1，音频输入*3，可支持麦克风输入，音频输出*1； |  |
|  |  | 含120寸幕布 |  |
| 2 | DID拼接屏 | 屏体*9 | 1 |
|  |  | 产品尺寸：1213.5mm×684.3mm×118mm(W*H*D) |  |
|  |  | ▲屏幕对角线≥55寸 |  |
|  |  | 光源类型：WLED直下式LED背光 |  |
|  |  | 表面处理：磨砂面 |  |
|  |  | 图像长宽比：16:9 |  |
|  |  | 屏幕分辨率≥1920×1080P |  |
|  |  | 色饱和度：97% |  |
|  |  | 亮度≥500cd/㎡ |  |
|  |  | 像素间距 0.530257×0.53025 mm |  |
|  |  | 对比度≥3500：1 |  |
|  |  | 刷新频率：120Hz |  |
|  |  | 响应时间：8ms |  |
|  |  | 显示颜色：8bit – 16.7亿色彩 |  |
|  |  | 光源寿命：60000h 支持7x24h开机 |  |
|  |  | 观看视角：178度 |  |
|  |  | ▲双边总拼缝 ≤3.5mm |  |
|  |  | ▲输入接口 色差分量，AV×1，VGA×1，HDMI×2，DVI×1，S端子，TV，HD-SDI输入接口 |  |
|  |  | 信号格式 NTSC、PAL、480i、576i、720P、1080I、1080P |  |
|  |  | 控制接口 红外遥控器及双RS232 |  |
|  |  | ▲液晶拼接屏必须通过国家强制性产品认证证书3C、ROHS认证、CE认证 |  |
|  |  | ▲拼接屏整机须通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检验报告。 ▲拼接屏图像质量主评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）规定的五级损伤评分等级四级以上。（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲生产企业需通过ISO9001质量体系认证及ISO14000环境体系认证、安全生产协会出具的安全生产标准化证书、*拼接屏需提供高、低温检测报告 |  |
|  |  | ▲所投产品需节能环保，需提供中国节能产品认证证书，并在最新一期政府节能清单中可查； |  |
|  |  | 含支架、安装、调试等服务内容，提供原厂授权和售后服务承诺函并加盖原厂鲜章。 |  |
|  |  | 含大屏管理系统平台： |  |
|  |  | 操作模块： |  |
|  |  | 1、场景拆分管理：可对一个容器进行任意拆分，能控制窗口大小；对单个视图可进行属性设置、更换等操作； |  |
|  |  | 2、大屏幕仿真技术：在场景编辑器中可看到大屏幕方案的架构效果； |  |
|  |  | ▲3、多元内容展示：可展示包括图片、网页、文本文件、行情数据、FLASH、视频、PPT、Excel表格等数据内容； |  |
|  |  | 4、时钟应用显示：可进行倒计时、数字时钟展示； |  |
|  |  | 5、在多元终端中通过独立一端控制：能用局域网内的任何终端的独立一端向大屏幕服务器发送命令，实时操作大屏，灵活展示信息； |  |
|  |  | 6、独立管理：针对拆分之后的每个单元屏幕均能实现独立切换、编辑管理； |  |
|  |  | 7、快捷切换：置顶功能实现展示方案快捷覆盖切换； |  |
|  |  | 8、实时联控：在控制端进行的操作可在大屏幕进行同步显示； |  |
| 3 | 大屏工作站 | ▲CPU：英特尔®至强™ 处理器 E5-1603 v4 | 1 |
|  |  | 芯片组：英特尔®C612系列芯片组 |  |
|  |  | ▲内存：8GB DDR3 RDIMM 内存, 2133MHz,ECC |  |
|  |  | ▲硬盘：500GB 3.5 英寸 Serial ATA(7,200 Rpm)硬盘 |  |
|  |  | 显卡：支持8屏屏拼接M2000专业显卡 |  |
|  |  | 光驱：8X 薄型 DVDRW光驱 |  |
|  |  | 键鼠：USB光电鼠标，USB键盘 |  |
|  |  | 21.5英寸液晶显示器 |  |
| 4 | 图像处理器 | 1、▲支持8进12出智慧处理器，支持PC 桌面通过网络推送上墙 | 1 |
|  |  | 2、▲处理器架构是PC+FPGA，支持365x24小时不间断运行，启动时间<10秒 |  |
|  |  | 3、▲支持显示单连接任意输出口，不需要显示单元与输出口一一对应，在软件里设置 |  |
|  |  | 4、支持输入信号的OSD（信号标识）功能 |  |
|  |  | 5、可支持外接监控子屏同步显示主拼接墙视频窗口 |  |
|  |  | 6、可任意组合画面和不同分屏数量显示，实现各种场景，并可保存和调用 |  |
|  |  | 7、支持本机存储，USB接口拷贝，数量无限制。支持多种格式快速更换，底图任意布局 |  |
|  |  | 8、无需安装任何软件和插件即可通过平板/电脑/手机控制处理器的常规功能，包括开窗、漫游、信号切换等； |  |
|  |  | 9、支持任意分割，内置多种智能模版（单屏4画面模版） |  |
|  |  | 10、输入卡分辨率支持1920x1080向下兼容 |  |
|  |  | 11、▲加密狗产品使用时限控制功能，需要提供原厂处理器计算机软件著作权证书、3c及检测报告加盖原厂公章。 |  |
| 5 | LED跑马灯 | 面积：约3.7平方 | 1 |
|  |  | 1、物理点间距：4mm |  |
|  |  | 2、物 理 密度：62500点/m2 |  |
|  |  | 3、发光点颜色：1R1G1B |  |
|  |  | 4、基 色：纯红+纯绿+纯蓝 |  |
|  |  | 6、单元板分辨率：(宽)80点×(高)40点 |  |
|  |  | 8、单元板密度：3200点 |  |
|  |  | 9、单元板重量：≤25kg/m2 |  |
|  |  | 10、驱 动 方式：1/20恒流驱动，晶台封装 |  |
|  |  | 11、白平衡亮度：≥600cd/m2 |  |
|  |  | 12、控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡 |  |
|  |  | 13、最大功耗：≤1100w |  |
|  |  | 14、平均功耗：≤400w |  |
|  |  | 含同步控制系统一套、控制主机一台 |  |
|  |  | ▲拥有3C、iso-9008,14001，CE ，RoHS，FCC计算机著作证、等各项认证 |  |
| 6 | 中央控制系统 | 1、可控制DID大屏场景和信号切换 | 1 |
|  |  | 2、可控制投影机信号切换 |  |
|  |  | 3、可控制投影机开关 |  |
|  |  | 4、可控制幕布升降 |  |
|  |  | 5、可控制声音选择和音量调节 |  |
|  |  | 6、可编程界面 |  |
|  |  | 一、模块参数 |  |
|  |  | 1、同时支持ipad或者传统射频、有线触摸屏，双系统设计，互不干扰 |  |
|  |  | ▲2、8路RS232接口、1路网络接口，外置12V电源，主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； |  |
|  |  | 3、采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； |  |
|  |  | 4、可联接苹果系统及安桌系统手机、平板实现无线控制 |  |
|  |  | 5、 7.9英寸电容式触摸屏，双核，16G容量，屏幕分辨率：1024x768。 |  |
|  |  | 二、中控参数： |  |
|  |  | 1、8路弱电继电器控制接口 |  |
|  |  | 2、8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路 |  |
|  |  | ▲3、8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程串口总数达到16个 |  |
|  |  | 4、内置一键式连动控制管理及各种权限管理 5、采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 6、大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器 ▲7、需要提供原厂中央控制主机软件编程计算机软件著作权证书、3c及检测报告加盖原厂公章。 |  |
| 7 | 交换机 | 应用层级：三层 | 2 |
|  |  | 传输速率：1000Mbps |  |
|  |  | 交换方式：存储-转发 |  |
|  |  | 背板带宽：240Gbps |  |
|  |  | 包转发率：78Mpps |  |
|  |  | 端口数量：52个 |  |
|  |  | 端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |  |
|  |  | 控制端口：1个Console口 |  |
|  |  | 传输模式：支持全双工 |  |
| 8 | 网络机柜 | 类型：网络服务器机柜 | 1 |
|  |  | 容量≥42U |  |
|  |  | 标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 |  |
|  |  | 门及门锁：钢化玻璃前门 |  |
|  |  | 材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 |  |
|  |  | 附加功能：静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽(专利)槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装 |  |
|  |  | 高度≥2055mm |  |
|  |  | 宽度≥600mm |  |
|  |  | 深度≥1000mm |  |
| 9 | 音箱系统 | 功放1个 | 1 |
|  |  | 主要功能特点： |  |
|  |  | 内置进口混响，3.MIC STIMULATE；话筒激励调节； |  |
|  |  | ▲铝面板，有中，高，低频调节，为演唱者提供更方便的娱乐方式；多项保护功能，保证设备长期稳定使用；音量限制设计，令使用场所设备更安全； |  |
|  |  | ▲拥有4组输出接口，可直接连接4只音箱（音箱必须保持为4-16Ω阻抗）；功率更大，动态能量更强； |  |
|  |  | 主要技术参数： |  |
|  |  | 8Ω立体声功率：320W×2；4Ω立体声功率：450W×2；冷却方式：风冷；频率响应：20Hz-20kHz；总谐波失真：<0.007%；信噪比：98dB；麦克风输入电平：23mV；输入灵敏度：250MV；输入信号强度：音乐170mV；阻抗系数：>200@1kHz/8Ω；保护：放大器和负载保护短路、断路、热RF保护对直流故障的负载保护；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制/高中低音量控制/延时/混响/平衡/音源选择/音色选择；输入接口：RCA×1/辅助RCA×2/话筒输入×5路（前三后二）；输出接口:RCA×1/接线柱；电源要求：220V/50Hz；主保险丝：6.3A。 |  |
|  |  | 音箱2对 |  |
|  |  | 主要技术参数： |  |
|  |  | 额定功率：120W；最大功率：240W；额定阻抗：8Ω；频率响应：50Hz-16KHz；驱动器：1个10寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；灵敏度：86dB/1W/1M；最大声压级：120dB；分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：木质（黑色）箱体，钢网；安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂。 |  |
|  |  | 无线话筒一套 |  |
|  |  | 主要功能特点： |  |
|  |  | ▲采用先进红外对频和导频功能（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便，话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定； |  |
|  |  | ▲2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套； |  |
|  |  | 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； |  |
|  |  | 配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； |  |
|  |  | 微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断； |  |
|  |  | 话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点. |  |
|  |  | 主要技术参数： |  |
|  |  | 接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF 710～770MHz；信道间隔:300KHZ ；频率稳定度:±0.005% ；动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5%；接收机指标天线接入： TNC/50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75db；最大输出电平：+10dbv；电源供应：0.5A, 12～15VDC；输出功率：高功率30MW，低功率3MW；杂散抑制： -60db；话筒电源：1.5v×2电池；电流消耗：<28 mA 。 |  |
|  |  | 鹅颈话筒1个 |  |
|  |  | 主要功能特点： |  |
|  |  | 电容式话筒，支持幻象供电（与本品牌功放使用不需要电池）；高灵敏度，超宽频率响应；鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况；流线型优雅外观底座设计，采用金属材质，具有专业、美观的特点；超心型拾音指向性,有效避免啸叫产生。 |  |
|  |  | 主要技术参数： |  |
|  |  | 换能方式：电容式；指向性：超心型指向；频率响应：40Hz-16KHz ；灵敏度：-40dB±2dB；输出阻抗：200Ω ；参考拾音距离：20-50cm；连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头；供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。 |  |
| 10 | 空调 | 3P柜机 | 3 |

二、弱电系统改造工程

| 武汉学院区弱电井改造清单报价（单个弱电井）----6类非屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 9U墙柜 | 600*600*9U | 图腾 | 1 | 台 |  |
| 2 | 机柜PDU |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 6类非屏蔽配线架 | 24口 |  | 2 | 个 | 线缆端接 |
| 4 | 6类非屏蔽跳线 | 2米 |  | 30 | 根 | 配线架与交换机连接 |
| 5 | 理线架 |  |  | 2 | 个 |  |
| 6 | PVC线槽 | 100*27 |  | 4 | 根 | 2.8米/根 |
| 7 | 线槽配件 |  |  | 1 | 批 | 弯头、阴角、阳角、终端头等 |
| 8 | 辅材 |  |  | 1 | 批 | 标签机防水不干胶标签带9mm及扎带、钢钉、螺丝等 |
| 9 | 人工费 |  |  | 4 | 人工 | 2人2天 |
| 注：此部分价格清单只做初步统计，以实地踏勘为准。涉及的问题1：原布线线缆长度够不够引入新购墙柜，可能需要购买六类网线。问题2：本报价仅含网线的改造，不含其它线缆改造，不包含强电部分改造及整理施工。问题3：原布线数量是多少每个电井都不一样，很多设备都是后期需要，陆续增加了设备。机柜采用9U可以满足后期学校设备添加使用。问题4：线槽采用PVC还是金属的，由于价格问题，由施工方自行报方案。电井整改必须达到国家综合布线标准。 |  |  |  |  |  |  |

注：本工程量清单仅作为投标参考，招标人对所提供的工程量清单的准确

性及完整性不负责任，投标人应结合施工现场进行投标报价，总价包干。

第六章	投标文件综合标格式

施工招标投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：              综 合 标

投标人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：              年           月          日

一、营业执照（复印件）

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年              月              日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                            （盖章）

日 期：           年         月          日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                              .（投标人）的法定代表人，现授权委托                                   （单位）

.          （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                       （招标人）的                          工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：        年龄：

身份证号码：                    职务：

授权委托日期：            年         月         日

四、投标函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标的                    工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以     （币种，金额，单位）    （小写）  的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述标段    工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函附录第3项承诺的工期      日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交     （币种，金额，单位）的履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：          电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：                                         .

日期：              年           月           日

五、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 |  | 万元 |  |
| 2 | 投标工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |
| 4 | 误期违约金赔偿限额 |  |  |  |
| 5 | 工程质量等级目标 |  |  |  |
| 6 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |
| 7 | 文明施工管理目标 |  |  |  |
| 8 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |
| 9 | 安全生产管理目标 |  |  |  |
| 10 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |
| 11 | 项目经理 | 姓名、级别 |  |  |
|  |  | 承诺 |  |  |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日  期：           年         月          日

六、投标保证金

本项目投标人无须提交投标保证金。

七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字形式提出）

标段1按下列格式编制。标段2投标人自行编制。

本项无统一格式，需要时由招标人用文字形式提出，但必须包括但不限于

（1）企业资质等级证书（包括装饰装修专业承包贰级及以上资质）（复印件加盖单位公章）；

（2）企业安全生产许可证（复印件加盖单位公章）；

（3）营业执照（复印件加盖单位公章）；

（4）项目经理注册建造师证书和项目经理自2015年1月1日-2018年6月30日至少完成过1项单项合同金额不少于100万元的公共建筑装修工程证明材料（复印件加盖单位公章）；

（5）投标人自2015年1月1日-2018年6月30日至少完成过1项单项合同金额不少于100万元的公共建筑装修工程证明材料（复印件加盖单位公章）。

（6）对工程工期、安全、质量、文明施工以及经济等方面的承诺。

(7)具有家具生产厂家的授权书以及保修证明书：

八、机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（工程项目名称） 工程                                          表7.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：               年         月         日

（2）项目经理简历表

（工程项目名称） 工程                                         表7.2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 在建或 已完 | 工程质量 |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：               年         月         日

（3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）工程                                           表7.3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 在建或 已完 | 工程质量 |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：               年         月         日
只承担本工程项目的承诺函（格式）

（招标人）     ：

我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理、技术负责人、项目管理机构只承担本工程，项目经理每周驻工地时间不少于5个工作日，未经发包人允许，我方决不更换项目经理、技术负责人和本项目主要管理人员，如项目经理每周驻现场不足5个工作日，愿意接受5万元/周的罚款，如我公司单方面更换项目经理，我公司愿意接受50万元的罚款。

（此承诺中必须有以上内容，可以增加）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：               年         月         日

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）工程                                             表7.5

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：               年         月         日

第七章  投标文件商务标格式

## 投 标 总 价

招   标  人：

工 程 名 称：

投 标 总 价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编   制   人：

编 制 时 间：     年  月  日

封-3

## 一、分项总价

招   标  人：

工 程 名 称：         XXXX部分

分 项 总 价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编   制   人：

编 制 时 间：     年  月  日

## 二、总   说   明

工程名称 ：                                              第    页  共   页

表-01

## 三、投标报价需要的其他资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：            年         月         日

## 四、其他优惠条件

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：              年         月         日

第八章  投标文件技术标格式

施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知11.4.2款规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要物资计划表

2.2拟投入的主要施工机械设备表

2.3劳动力安排计划表

2.4计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

## （1）拟投入的主要物资计划表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 用于工程部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                       单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

三、应急抢险措施

- 投标人根据本项目的情况，应编制科学、合理、可行的应急抢险措施。

附件  1评标方法和标准

标段 1 评标方法和标准如下：

1     总则

1.1    根据《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第 89 号）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标定标办法》（湖北省建设厅鄂建[2005]108 号）以及有关规定，制定本评标办法。

1.2    按照本招标文件投标须知的规定，评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标（有效）文件进行评估和比较。

2     评价指标及评分标准

确定有效投标报价

有效投标报价是指低于（或等于）拦标价的所有投标报价。投标报价高于拦标价的作废标处理。

评标基准价为所有投标人投标报价算术平均值（投标单位为 5 家及以下时直接计算平均值；投标单位为 5 家以上时则去掉一个最高价一个最低价后平均）。

计算投标报价得分

各有效投标报价得分以评标价为基准进行比较，高于或低于评标价的部分均按比例

扣减分值计算公式如下：等于评标基准价为满分。

投标报价每高于评标价的 1%，减 2 分；

投标报价每低于评标价的 1%，减 1 分；

评分标准

| 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 得分 | 20分 | 工程质量、文明施工、安全生产目标 | 5分 | 工程质量、文明施工、安全生产满足招标文件要求得0-3分。工程质量、文明施工、安全生产有承诺，有违约经济处罚措施，0-2分。 |
|  |  | 类似业绩证明 | 10分 | 投标人近三年内有类似业绩，每提供一个合同证明材料得2分，最高至10分；无证明材料0分。 |
|  |  | 项目经理部人员配备 | 5分 | 项目管理班子机构健全、职现明确、人员齐备、专业配套，满足招标工程要求，主要技术、经济、管理素质高、业绩优5分，一般2-4分，较差0-1分。 |
| 技术 得分 | 40分 | 施工方法 | 6分 | 主要施工方法是否合理 |
|  |  | 工程投入 | 5分 | 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划是否合理。 |
|  |  | 施工安排 | 4分 | 劳动力安排计划及劳务分包情况是否合理。 |
|  |  | 质量技术组织措施 | 6分 | 工程质量的技术组织措施是否合理。 |
|  |  | 安全生产技术组织措施 | 3分 | 安全生产的技术组织措施是否合理。 |
|  |  | 工期技术组织措施 | 6分 | 工期的技术组织措施是否合理。 |
|  |  | 实验室家具设计 | 5分 | 家具设计图是否合理。 |
|  |  | 家具材料及工艺 | 5分 | 家具材料是否环保，材质及工艺是否满足要求 。 |
| 价格得分 | 40分 | 各有效投标报价得分以评标价为基准进行比较，高于或低于评标价的部分均按比例扣减分值计算公式如下：等于评标基准价为满分。 投标报价每高于评标价的1%，减2分； 投标报价每低于评标价的1%，减1分。 |  |  |

3     定标原则

招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序依次确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

标段2  评标方法和标准如下：

1     评标原则

1.1   本次评标遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本招标文件的规定。

1.2   坚持公平、公正、科学、择优的原则，评审所有符合要求的投标文件。

1.3    评标委员会采取综合评分法评审打分。

2     评标程序

2.1    初步评审

① 资格审查；

② 对投标文件的进行符合性审查；

③ 对投标文件的进行响应性审查；

④ 淘汰投标文件有实质性偏差的投标人；

⑤ 对投标文件进行算术错误的修正；

⑥ 对投标文件进行非实质性偏差的澄清；

⑦ 确定进入详细评审的投标人名单。

2.2    详细评审

① 技术、商务问题澄清；

② 评标价确定、定量打分；

③ 各评委详细评审，量化打分；

④ 评标委员会撰写评标报告，排序推荐中标候选人。

2.3   评标办法

采购人采用综合评标法评标，投标人得分为评标委员会所有成员的有效计分的算术平均值（计算评分值均保留两位小数）。推荐得分前 2 名的投标人为中标候选人。

2.4   评价因素

（1） 总报价（40分）

评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值。

投标报价得分：Y=40-|投标人的投标报价-评标基准价|/评标基准价×100×K。

当投标人的投标报价>评标基准价时，K  取  1，投标人的投标报价<基准价时，K  取  0.5。

（2） 商务部分（20分）；

（3） 技术部分（40分）。

3     无效投标

3.1   评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理；

3.2   投标文件的澄清和补正

（1）  在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；

（2）  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分；

（3）  评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求；

3.3无效的投标

（1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

（2）装订及密封不符合招标文件规定的投标文件；

（3）投标文件实质上未响应招标文件要求或与招标文件有重大偏离的。

（4）投标文件未按规定加盖投标单位公章的，未经法定代表人或授权代理人签字

（或盖章）的；

（5）授权代理人没有提供合法、有效的“法定代表人授权书”原件的；

（6）评标小组认为其他不合理情况的。

详细评分标准见下表。

| 类别 | 满分 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 一、 价格 部分 | 满分40 分 | 所有算术修正后的投标标价除低于成本价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值。 投标报价得分：Y=40-¦投标人的投标报价-评标基准价¦/评标基准价×100×K。 当投标人的投标报价>评标基准价时，K 取 1，投标人的投标报价<基准价时，K取 0.5。 |
| 二、 商务 部分 | 企业资 质 5 分) | 1） 投标产品具有独立知识产权，提供相关证明，技术资料齐全，无产权纠纷。满足得 2 分，不能满足 0 分。 2） 具有 ISO 质量体系认定证书的得 3 分，没有不得分。 |
|  | 企业业 绩 10 分) | 提供类似项目的业绩合同，5份（含）以上得10分；提供一份得2分；不能提供合同得0分。 |
|  | 售 后 服 务 （5分） | 1、质保期不少于一年，质保期内免费升级，远程服务终身免费。满足得3分，不能满足0分。 2、提供免费的师资培训服务，协助校方完成3次以上完整的实验过程。满足得2分，不能满足0分。 |
| 三、 技术 部分 | 技 术 参 数 （40分） | 投标产品对技术规格及要求说明中所要求技术指标的响应： 1、针对标▲项，有一条不满足扣 2 分，扣完为止。 |